## About
SYTaDC Start Year Transmission and Distribution Costs
Sources: | Transmission O&M Spending
Hankookilbo
2021
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023050715280001698
Distribution O&M Spending
energy news
2012
https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=9045
https://www.newsis.com/view/NISX20190408_0000613704
Trans & Dist investment 2021
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024011015414392679
Note:
We adjust 2021 dollars to 2012 dollars using the following conversion factor:
0.8473
See "cpi.xlsx" in the InputData folder for source information.

## 송전설비 추이
11. 송 전 설 비 추 이
Trends in Transmission Facilities
구분 연월별 | 회 선 길 이 Circuit length (c-m) | [8 empty] | 전 선 전 체 길 이 Total length (m) | [8 empty] | 지 지 물 (기) Supporter (ea) |  |  |  |  | Items End of
| 765 kV | 345 kV | 154 kV | 66 kV | 22 kV | 500 kV (HVDC) | 250 kV (HVDC) | 180 kV (HVDC) | 계 Total | 765 kV | 345 kV | 154 kV | 66 kV | 22 kV | 500 kV (HVDC) | 250 kV (HVDC) | 180 kV (HVDC) | 계 Total | 철 탑 Steel tower | 철 주 Steel pole | 콘크리트주 Concrete pole | 목 주 Wooden pole | 철관주 Panzer mast
1961 | 0 | 0 | 605999 | 1777563 | 2853583 | 0 | 0 | 0 | 5237145 | 0 | 0 | 3198227 | 6663179 | 8694998 | 0 | 0 | 0 | 18556404 | 6943 | 2813 | 0 | 45157 | 0 | 1961
2000 | 595196 | 7281202 | 16746763 | 1726870 | 0 | 0 | 0 | 231553 | 26581584 | 10698192 | 75731127 | 69632583 | 5175670 | 0 | 0 | 0 | 261106 | 161498678 | 37463 | 429 | 4046 | 159 | 313 | 2000
2001 | 661878 | 7344766 | 17575929 | 1540882 | 0 | 0 | 0 | 231553 | 27355008 | 11907048 | 76599384 | 73414332 | 4617706 | 0 | 0 | 0 | 261106 | 166799576 | 37965 | 420 | 3962 | 138 | 341 | 2001
2002 | 661878 | 7496419 | 18144346 | 1402365 | 0 | 0 | 0 | 231553 | 27936561 | 11907048 | 77477103 | 76239019 | 4202242 | 0 | 0 | 0 | 261106 | 170086518 | 38215 | 304 | 3459 | 100 | 336 | 2002
2003 | 661208 | 7740764 | 18595493 | 1031024 | 0 | 0 | 0 | 231759 | 28260248 | 11901744 | 79934550 | 77378339 | 3088132 | 0 | 0 | 0 | 261312 | 172564077 | 38173 | 183 | 2345 | 79 | 280 | 2003
2004 | 661208 | 7903438 | 18723230 | 888881 | 0 | 0 | 0 | 231759 | 28408516 | 11901744 | 81873972 | 78991435 | 2663615 | 0 | 0 | 0 | 261312 | 175692078 | 38267 | 193 | 2232 | 78 | 307 | 2004
2005 | 661532 | 7990140 | 19190912 | 567371 | 0 | 0 | 0 | 231759 | 28641714 | 11907576 | 82799862 | 79815516 | 1702113 | 0 | 0 | 0 | 261312 | 176486379 | 37793 | 192 | 1504 | 45 | 310 | 2005
2006 | 754674 | 8279073 | 19514739 | 496097 | 0 | 0 | 0 | 231673 | 29276256 | 13584132 | 86107698 | 81258871 | 1488291 | 0 | 0 | 0 | 261140 | 182700132 | 38317 | 175 | 1390 | 45 | 327 | 2006
2007 | 754674 | 8284356 | 19917411 | 338459 | 0 | 0 | 0 | 231673 | 29526573 | 13584132 | 86146236 | 83214489 | 1015377 | 0 | 0 | 0 | 261140 | 184221374 | 38411 | 113 | 1048 | 41 | 323 | 2007
2008 | 754674 | 8309700 | 20298088 | 334825 | 0 | 0 | 0 | 230673 | 29927960 | 13584132 | 86418528 | 85040016 | 1004475 | 0 | 0 | 0 | 261140 | 186308291 | 38713 | 121 | 1039 | 41 | 368 | 2008
2009 | 754674 | 8551624 | 20469446 | 249532 | 0 | 0 | 0 | 231372 | 30256648 | 13584132 | 87884604 | 85813881 | 748596 | 0 | 0 | 0 | 260839 | 188292052 | 38885 | 116 | 828 | 39 | 393 | 2009
2010 | 834602 | 8580264 | 20777065 | 252563 | 0 | 0 | 0 | 231372 | 30675866 | 15022836 | 88079718 | 87155343 | 757689 | 0 | 0 | 0 | 260839 | 191276425 | 39391 | 117 | 825 | 39 | 438 | 2010
2011 | 834602 | 8652503 | 21279577 | 250769 | 0 | 0 | 0 | 231372 | 31248823 | 15022836 | 88798185 | 89419047 | 752307 | 0 | 0 | 0 | 260839 | 194253214 | 39702 | 120 | 823 | 39 | 466 | 2011
2012 | 834602 | 8770268 | 21577528 | 208342 | 0 | 0 | 0 | 231372 | 31622112 | 15022836 | 89666707 | 90644120 | 625026 | 0 | 0 | 0 | 260839 | 196219528 | 39800 | 125 | 822 | 38 | 566 | 2012
2013 | 834602 | 9004984 | 21976075 | 201425 | 0 | 0 | 0 | 231457 | 32248543 | 15022836 | 91876907 | 92526566 | 604275 | 0 | 0 | 0 | 261009 | 200291593 | 40114 | 127 | 834 | 38 | 610 | 2013
2014 | 834602 | 9228368 | 22356521 | 144303 | 0 | 0 | 0 | 231005 | 32794799 | 15022836 | 94496885 | 94209470 | 432909 | 0 | 0 | 0 | 260524 | 204422624 | 40484 | 116 | 674 | 1 | 630 | 2014
2015 | 1013620 | 9403396 | 22524053 | 144303 | 0 | 0 | 0 | 231005 | 33316377 | 16977516 | 97395758 | 95095944 | 432909 | 0 | 0 | 0 | 262252 | 210164379 | 40948 | 120 | 673 | 1 | 641 | 2015
2016 | 1015722 | 9673259.75 | 22587654.2667 | 127513 | 0 | 0 | 0 | 231005 | 33635154.0167 | 17005608 | 99912265.5 | 95339496.8 | 382062 | 0 | 0 | 0 | 262252 | 212901684.3 | 40826 | 123 | 655 | 1 | 728 | 2016
2017 | 1019344 | 9745923.45 | 22831462.4213 | 128287 | 0 | 0 | 0 | 230148 | 33955164.8713 | 18034560 | 100419947.7 | 96317521.5 | 381582 | 0 | 0 | 0 | 259962 | 215413573.2 | 40836 | 124 | 638 | 0 | 797 | 2017
2018 | 1019470 | 9744189 | 23031381 | 128992 | 0 | 0 | 0 | 231058 | 34155090 | 18036828 | 100546213 | 96760878 | 383698 | 0 | 0 | 0 | 260631 | 215988247 | 40953 | 126 | 642 | 0 | 856 | 2018
2019 | 1024816 | 9800628.05 | 23264609.5879 | 118984 | 0 | 0 | 0 | 231058.45 | 34440096.0879 | 18446688 | 101153545.3 | 97334423 | 355311 | 0 | 0 | 0 | 260630.9 | 217550598.2 | 40955 | 105 | 603 | 0 | 916 | 2019
2020 | 1024816 | 9812594.55 | 23484680.7213 | 111414 | 0 | 0 | 0 | 231076.45 | 34664581.7213 | 18446688 | 101245124.3 | 98435595.4 | 331245 | 0 | 0 | 0 | 260666.9 | 218719319.6 | 40915 | 92 | 604 | 0 | 963 | 2020
2021 | 1023770 | 9899138.05 | 23668239.0879 | 101064 | 0 | 35170.5 | 225948.9 | 231076.45 | 35184406.9879 | 18427860 | 101955281.3 | 99232205.1 | 300195 | 0 | 140682 | 451897.8 | 260666.9 | 220768788.1 | 40968 | 87 | 593 | 0 | 999 | 2021
2022 | 1023770 | 9995791.05 | 23838133.3879 | 101064 | 0 | 35170.5 | 225948.9 | 231085 | 35450962.8379 | 18427860 | 102623826.3 | 99668530 | 300195 | 0 | 140682 | 451897.8 | 260685 | 221873676.1 | 40986 | 88 | 596 | 0 | 1050 | 2022

## 배전선로 추이
15. 배 전 설 비 추 이
Trends in Distribution Facilities
구 분 연월별 | 선 로 길 이 Route length (c-m) |  |  | 전 선 전 체 길 이 Total length (m) |  |  | 지 지 물 (기) Supporter (ea) | [6 empty] | 변 압 기 Transformer |  | Items End of
| 고 압 Over 600V | 저 압 Under 600V | 계 Total | 고 압 Over 600V | 저 압 Under 600V | 계 Total | 철 탑 Steel tower | 철 주 Steel pole | 콘크리트주 Concrete pole | 목 주 Wooden pole | 강관주 Tubular pole | FRP | 계 Total | 대 수 Number (ea) | 용 량 Capacity (kVA)
1961 | 5477695 | 3693705 | 9171400 | 25104692 | 11862898 | 36967590 | 54 | 413 | 72 | 181659 | - | 0 | 182198 | 52967 | 649491 | 1961
2000 | 170691038 | 180573197 | 351264235 | 545167333 | 390679674 | 935847007 | 1392 | 1919 | 6363176 | 966 | 71776 | 0 | 6439229 | 1308947 | 57178373 | 2000
2001 | 174014701 | 184312749 | 358327450 | 568293628 | 400869857 | 969163485 | 1359 | 1614 | 6608173 | 931 | 82822 | 0 | 6694899 | 1428510 | 65035173 | 2001
2002 | 177639356 | 189343785 | 366983141 | 578792921 | 413490966 | 992283887 | 1323 | 608 | 6777258 | 424 | 95835 | 0 | 6875448 | 1546088 | 71977545 | 2002
2003 | 184285116 | 192169056 | 376454172 | 603160164 | 420615949 | 1023776113 | 1386 | 507 | 7064665 | 417 | 103982 | 0 | 7170957 | 1618889 | 76355515 | 2003
2004 | 186501995 | 193861872 | 380363867 | 611006502 | 425863049 | 1036869551 | 1360 | 508 | 7152161 | 529 | 106223 | 0 | 7260781 | 1651605 | 78559025 | 2004
2005 | 187923314 | 197586528 | 385509842 | 627166669 | 437466321 | 1064632990 | 1327 | 445 | 7275193 | 452 | 134913 | 0 | 7412330 | 1715164 | 83352474 | 2005
2006 | 192157443 | 201147528 | 393304971 | 640751661 | 444962242 | 1085713903 | 1310 | 374 | 7460698 | 418 | 145442 | 0 | 7608242 | 1787785 | 88265564 | 2006
2007 | 196035036 | 205449649 | 401484685 | 655507537 | 460633268 | 1116140805 | 1293 | 373 | 7638546 | 382 | 253983 | 0 | 7894577 | 1859245 | 92963765 | 2007
2008 | 200165500 | 209849145 | 410014645 | 671777372 | 473764437 | 1145541809 | 1283 | 359 | 7777110 | 362 | 273815 | 0 | 8052929 | 1917237 | 96865950 | 2008
2009 | 204077565 | 216180666 | 420258231 | 687891649 | 490609569 | 1178501218 | 1275 | 353 | 7924738 | 328 | 292064 | 0 | 8218758 | 1961059 | 99630090 | 2009
2010 | 207028386 | 221231069 | 428259455 | 700476298 | 504456667 | 1204932965 | 1245 | 318 | 8035471 | 319 | 305723 | 0 | 8343076 | 1989925 | 101691730 | 2010
2011 | 209603956 | 225945059 | 435549015 | 711230101 | 517351469 | 1228581570 | 1245 | 290 | 8144023 | 305 | 317893 | 0 | 8463756 | 2005113 | 102582045 | 2011
2012 | 211923637 | 230717608 | 442641245 | 721005989 | 530301284 | 1251307273 | 1232 | 282 | 8253238 | 304 | 328367 | 0 | 8583423 | 2027727 | 104081900 | 2012
2013 | 214478638 | 235205367 | 449684005 | 731276246 | 542800602 | 1274076848 | 1226 | 269 | 8360209 | 284 | 336788 | 0 | 8698776 | 2054022 | 105740500 | 2013
2014 | 217421838 | 239825171 | 457247009 | 743298297 | 555402271 | 1298700568 | 1210 | 259 | 8481304 | 268 | 349207 | 161 | 8832409 | 2086448 | 107805206 | 2014
2015 | 220910123 | 244368150 | 465278273 | 756599603 | 567652714 | 1324252317 | 1198 | 238 | 8599819 | 260 | 359143 | 160 | 8960818 | 2118289 | 110082629 | 2015
2016 | 224186247 | 249913013 | 474099260 | 769694796 | 582439047 | 1352133843 | 1166 | 232 | 8749836 | 250 | 370698 | 162 | 9122344 | 2158896 | 112751316 | 2016
2017 | 228116380.2059 | 253248445.6834 | 481364825.8893 | 783968914.5914 | 591744409.3976 | 1375713323.989 | 1134 | 232 | 8812470 | 231 | 367970 | 162 | 9182199 | 2168825 | 114236801 | 2017
2018 | 232221087 | 261109888 | 493330975 | 800176874 | 612094707 | 1412271581 | 1104 | 212 | 9071579 | 227 | 391435 | 191 | 9464748 | 2259950 | 120057832 | 2018
2019 | 237242268 | 267161008 | 504403276 | 819176251 | 627508511 | 1446684762 | 1099 | 190 | 9239741 | 198 | 400460 | 203 | 9641891 | 2324753 | 125066913 | 2019
2020 | 242518587 | 272260312 | 514778899 | 838343176 | 639567256 | 1477910432 | 1088 | 186 | 9378483 | 182 | 407826 | 202 | 9787967 | 2379603 | 129788561 | 2020
2021 | 247846171 | 277325819 | 525171990 | 857347610 | 652454411 | 1509802021 | 1081 | 177 | 9524863 | 170 | 413947 | 202 | 9940440 | 2434980 | 134492601 | 2021
2022 | 252283065 | 282958607 | 535241672 | 872922307 | 664583911 | 1537506218 | 1045 | 157 | 9662358 | 154 | 420134 | 202 | 10084050 | 2489919 | 139265043 | 2022

## Cal
연도 | 송전설비 (C-km) |  |  | 배전설비 (C-km)
2022 | 35190 |  | 2020 | 514778.899 | [9 empty] | 2012년 기준 환율 | 1126.43
2036 | 57681 |  | 2021 | 525171.99
[12 empty] | 단위 투자 비용 (원/C-km) | 출처 | 2016년 기준 환율 | 1161.11
송전선로 2022 ~ 2036 설비 투자 비용 (원) | 56500000000000 | [9 empty] | 송전선로 | 2512115957.4941 | https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023050715280001698 | 2017년 기준 환율 | 1130.61
송전선로 2022 ~ 2036 설비 투자 비용 ($) | 49341961626.8001 | [9 empty] | 배전선로 | 362481190.6294 |  | 2018년 기준 환율 | 1101.08
배전선로 2022 ~ 2036 설비 투자 비용 (원) | 31000000000000 | [12 empty] | 2019년 기준 환율 | 1166.51
배전선로 2022 ~ 2036 설비 투자 비용 ($) | 27072580715.5894 | [12 empty] | 2020년 기준 환율 | 1179.9
| 원 | $ | [11 empty] | 2021년 기준 환율 | 1145.07
송전선로연평균 비용 | 3.7667e+12 | 3289464108.4533
배전선로연평균 비용 | 2.0667e+12 | 1804838714.3726
2021년 송변전 투자비 | 2623400000000 | 2291038975.7831
2021년 배전 투자비 | 3767300000000 | 3290017204.1884
ref: 한국일보 | 송전선로 길이 (m) | 송전선로 길이 (C-m) | 송전망 유지보수 집행액 (원) | 송전망 유지보수 집행액 ($) | 송전선로 단위 유지보수 비용 (원/km) | 배전선로 길이 (m) | 배전선로 길이 (C-m) | 배전망 유지보수 집행액 (원) | 배전망 유지보수 집행액 ($) | 배전선로 단위 유지보수 비용 (원/km)
2016 | 212901684.3 | 33635154.0167 | 3200000000000 | 2755983498.5488 | 15030411.8566
2017 | 215413573.2 | 33955164.8713 | 3120000000000 | 2759572266.2987 | 14483766.9867
2018 | 215988247 | 34155090 | 3040000000000 | 2760925636.6477 | 14074839.9148
2019 | 217550598.2 | 34440096.0879 | 2960000000000 | 2537483604.9412 | 13606030.158
2020 | 218719319.6 | 34664581.7213 | 2880000000000 | 2440884820.7475 | 13167561.079
2021 | 220768788.1 | 35184406.9879 | 2800000000000 | 2445265354.9565 | 12682952.2601
ref: 에너지신문
2011 | [5 empty] | 1228581570 | 435549015 | 80000000000 | 71020835.7377 | 65115.7416
2012 | [5 empty] | 1251307273 | 442641245 | 70000000000 | 62143231.2705 | 55941.4954
ref: 뉴시스
최근 10년 평균 (2018년 기준으로부터) | [5 empty] | 1316865505.0989 | 463185733.8889 | 1100000000000 | 942983772.1065 | 835316.8913
2018 | [5 empty] | 1412271581 | 493330975 | 1400000000000 | 1186541232.3078 | 991310.7499

## SYTaDC-Transmission OM
Costs ($)
Transmission OM | 2071883433.2431

## SYTaDC-Distribution OM
Costs ($)
Distribution OM | 1005361286.0851

## SYTaDC-Transmission Capital
Costs ($)
Transmission Capital | 1941206785.275

## SYTaDC-Distribution Capital
Costs ($)
Distribution Capital | 2787645163.5916